附件2

**镇雄县人民医院报名资质证明文件清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **资质证明文件** |
| 1 | 供应商《营业执照》 |
| 2 | 供应商《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》 |
| 3 | 供应商法定代表人身份证明书及身份证 |
| 4 | 生产制造商授权书 |
| 5 | 生产制造商《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》，不在《医疗器械分类目录》内的产品，需提交《不属于医疗器械情况说明》及食品药品监督管理部门分类界定批文。 |
| 6 | 供应商《无犯罪记录承诺书》及在报名截止日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单截图并加盖公章 |
| 7 | 原厂工程师资质证明 |
| 8 | 维保服务内容详细计划书 |
| 9 | 维保服务报价（单）及维保服务二次报价单，二次报价单谈判现场填写 |
| 10 | 提供近2年内在云南省内医院同类维保合同复印件或其他证明文件。 |
| **维保基本要求：**  （1）保修期内主机无限次数免费更换备件，不限次数更换主机发射板，接收板，探头接口板，主板，轨迹球，按钮等各种主机备件。  （2）无线次数免费提供人工服务，涵盖维修人工。  （3）保修期内每年可以更换一个探头，含M5SD探头。  （4）供应商接到保修请求，维修应在1小时内响应，24小时内维修人员到达现场。  （5）每年至少对设备进行免费保养≥两次，并提供完整的保养记录。  （6）满足科室提出的服务条件 | |
| **注：请根据附件2准备相应资质材料并于谈判当日密封带至谈判现场审核。** | |